## Instrucciones
BITÁCORA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD — Plantilla TRIKLES
Esta bitácora cumple con los requisitos de la FEUM, Suplemento para Establecimientos 7.0 (Cap. II: Infraestructura, numeral 2.6) y NOM-059-SSA1-2015 para el control de condiciones ambientales en el almacén farmacéutico.
INSTRUCCIONES:
1. Registre lecturas de temperatura y humedad 3 veces al día (8:00, 14:00, 20:00) como mínimo.
2. Use una hoja distinta por mes/área (almacén ambiente, cámara 2-8 °C, congelación -20 °C).
3. Los valores fuera de rango se marcarán en rojo automáticamente.
4. Ante una DESVIACIÓN, registre en la columna "Observaciones / CAPA" la acción correctiva tomada.
5. Firme al final de cada mes el responsable del almacén y el Responsable Sanitario.
RANGOS DE ALMACENAMIENTO (FEUM / USP / NOM-059):
• Ambiente controlado: 15 °C – 25 °C ¦ HR ≤ 65%
• Refrigeración (cadena de frío): 2 °C – 8 °C
• Congelación: -25 °C a -10 °C
• Fresco: 8 °C – 15 °C
RETENCIÓN DE REGISTROS: mínimo 5 años o según NOM-059.
Plantilla TRIKLES ¦ Curso: Administración de Inventarios Farmacéuticos con base en FEUM

## Bitácora mensual
BITÁCORA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
Área / Ubicación: |  |  |  |  | Mes / Año:
Equipo de medición: |  |  |  |  | No. de calibración:
Rango admisible T (°C): |  | 15 a 25 |  |  | Rango admisible HR (%): |  | ≤ 65
Día | Fecha | Turno | Hora | Temp. (°C) | HR (%) | T. Mín 24h | T. Máx 24h | Responsable | Observaciones / CAPA
1 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
2 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
3 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
4 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
5 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
6 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
7 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
8 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
9 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
10 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
11 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
12 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
13 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
14 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
15 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
16 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
17 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
18 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
19 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
20 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
21 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
22 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
23 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
24 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
25 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
26 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
27 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
28 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
29 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
30 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
31 |  | Mañana | 08:00
|  | Tarde | 14:00
|  | Noche | 20:00
RESUMEN DEL MES
T. Mínima:
T. Máxima:
T. Promedio:
HR Promedio:
Desviaciones T:
Firma responsable del almacén: |  |  |  |  | Firma Responsable Sanitario: